|  | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDAÇÃO LEÃO XIII PROPOSTA DE PREÇOS | Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 Data da Realização do Pregão: / /2019 às 11hs. Requisição nº. PAM0038/2019. Processo nº. E-16/004/1369/2019 |
| --- | --- | --- |
| A firma ao lado mencionada propõe a prestar os serviços ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constantes no PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019. | CARIMBO DA FIRMA |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unid | QTD. | Marca Oferecida | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 01 | Nobreak usp, com as seguintes características: 700va de potência; tensões: entrada bivolt automático 110v, 115v, 127v / 220v, saída 115v; line interative; tecnologia smd; filtro de linha integrado; microprocessador cisc / flash; truerms; chave liga-desliga embutida temporizada e memorizada; 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136); 3 tomadas protegidas + bateria; 3 tomadas protegidas; proteção contra sub e sobretensão; proteção contra sobrecarga e bateria baixa ; fusível de proteção externo (com unidade reserva); função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; 1 bateria selada interna de 12v/7ah; autonomia média de 30 min; saída estabilizada em modo bateria; peso aproximado de 4,5KG; dimensões garantia mínima 12 meses. PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:..................... DADOS BANCÁRIOS DO LICITANTE: Banco (Nome/Número): Ag. (Nome/Número): C/ Corrente nº.: Telefone/Licitante: E-mail/Licitante: Contato/Licitante: INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO: Fundação Leão XIII Rua Nilo Peçanha, nº 76/16º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 33.650.755/0001-90 INSC. ESTADUAL: Isento | UN | 06 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES 1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá; - ser preenchida integralmente, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais; - ser assinada pelo Diretor ou Procurador; 2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos. 3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 12.1, “c”, do Edital. 4ª A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. | Prazo de Vigência do Contrato: 07 (sete) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Locais de Execução: Conforme Termo de Referência. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. Em, _____ / _____ / 2019 |
|  | Data _____/_____/2019 | ___________________________________ Proponente - Assinatura responsável |